## Sheet1
内蒙古特检院安全生产检测检验技术服务费收费标准
依据内蒙古自治区发展和改革委员会文件《关于核定矿用设备安全检测检验收费标准的批复》（内发改费字［2011］1672号）、国家发展和改革委员会文件《国家发改委关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》（发改价格<2015>1299号），实行市场调节价，由委托方和受托方双方在平等自愿、协商一致的情况下通过签订合同进行确定。
实验室项目及仪器仪表类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
1 | 钢丝绳 | Φ≤15.5mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 862
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 645
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1248
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1086 |  | 862 | #REF!
|  | 15.5 mm <Φ≤23.5 mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 1200 |  | 645 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1000 |  | 1248 | #REF!
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1552 |  | 1086 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1350 |  | 1200 | #REF!
|  |  | 6×37 | 新绳 | 根 |  | 1820 |  | 1000 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1301 |  | 1552 | #REF!
|  | 23.5mm <Φ≤31.5mm | Φ6×7 | 新绳 | 根 |  | 1041 |  | 1350 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1552 |  | 1820 | #REF!
|  |  | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1350 |  | 1301 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1296 |  | 1041 | #REF!
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2386 |  | 1552 | #REF!
|  |  | Φ6×37 | 在用绳 | 根 |  | 2081 |  | 1350 | #REF!
|  | Φ〉31.5mm | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1817 |  | 1296 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1561 |  | 2386 | #REF!
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2858 |  | 2081 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 2283 |  | 1817 | #REF!
2 | 防坠器 |  |  |  |  | 个 | 6000
31 | 主排水系统 | 潜水泵 |  | P<5.5kW | 台 |  | 600 | (P为电机功率)
|  |  |  | 5.5kW≤P<15kW | 台 |  | 1500
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1984
|  | 多级离心泵 |  | P>15kW | 台 |  | 1680
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1700
|  |  |  | 45kW≤P<125kW | 台 |  | 1900
|  |  |  | 125kW≤P<250kW | 台 |  | 2293
|  |  |  | 250kW≤ P<350kw | 台 |  | 2600
|  |  |  | P≥350kw | 台 |  | 3000
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
32 | 缠绕式提升机系统 | Φ≤0.8m | 单滚筒 |  | 台 |  | 2335 | 1、摩擦绳提升机增加15% 2、变频调速增加15% 3、直流电机拖动和交流无极变速加10%
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 2588
|  | Φ=1.2m | 单滚筒 |  | 台 |  | 3381
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 3898
|  | Φ=1.6m | 单滚筒 |  | 台 |  | 4160
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 4675
|  | Φ=2.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 5204
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 5721
|  | Φ=2.5m | 单滚筒 |  | 台 |  | 6762
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 7607
|  | Φ=3.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 8211
|  |  | 双滚筒 |  |  | 台 | 8815
|  | Φ>3.0m | 双滚筒 |  |  | 台 | 11471
33 | 摩擦式提升机检测检验 | 按缠绕式提升机收费标准增加15%
34 | 提升绞车 | Φ（滚筒直径）<0.8m |  |  |  | 台 | 2335
|  | 0.8m≤Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 3381
|  | 1.2m≤Φ<1.6m |  |  |  | 台 | 4160
|  | 1.6m≤Φ<2.0m |  |  |  | 台 | 5204
|  | 2.0m≤Φ<2.5m |  |  |  | 台 | 6762
|  | 2.5m≤Φ<3.0m |  |  |  | 台 | 8211
|  | 3.0m≤Φ |  |  |  | 台 | 11471
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
35 | 斜井人车 |  |  |  |  | 台 | 6000 | 头车尾车（2节）
36 | 矿用架空乘人装置 |  |  |  |  | 台 | 7000
37 | 罐笼 |  |  |  |  | 个 | 3000
39 | 空气压缩机 | Q≤6m3台 |  |  |  | 台 | 1500 | （Q为额定排气量）
|  | 6 m3〈Q〈20 m3台 |  |  |  | 台 | 1800 | 1、同步电动机拖动时增加10% 2、可控硅整流增加10%
|  | Q≥20 m3 |  |  |  | 台 | 1950
40 | 局部通风机 | P<11kw |  |  |  | 台 | 1130 | （P为电机功率）
|  | 11kw≤P<30kw |  |  |  | 台 | 1800 | 对旋加收20%
|  | P≥30kw |  |  |  | 台 | 2100
41 | 主通风机 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 2600 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 3100 | 1个叶片角度1条曲线
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 7280
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 3600
|  | 2.5 m≤Φ<3.2 m |  |  |  | 台 | 5000
|  | Φ≥3.2 m |  |  |  | 台 | 6000
42 | 钻机 | 露天潜孔钻机 |  | Φ<150mm |  | 台 | 1840 | (Φ为钻孔直径)
|  | 牙轮钻机 |  | Φ≥150mm |  | 台 | 2000
|  |  |  | Φ<250mm |  | 台 | 2200
|  |  |  | Φ≥250mm |  | 台 | 2400
|  | 气动凿岩机 |  | 露天 |  | 台 | 644
|  |  |  | 井下 | 台 |  | 863
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
43 | 破碎机 | B≤250×400 |  |  | 台 |  | 1300 | 鄂式破碎机 (B为给料口尺寸单位为mm)
|  | 250×400<b≤600×900< span=""> |  |  | 台 |  | 1500
|  | B≥750×1060 |  |  | 台 |  | 1800
|  | Φ=600mm |  |  | 台 |  | 1300 | 圆锥破碎机 (Φ为破碎壁大端直径)
|  | Φ=900mm |  |  | 台 |  | 1500
|  | Φ≥1200mm |  |  | 台 |  | 2500
44 | 电磁振动给料机 |  |  |  | 台 |  | 3000
45 | 球磨机和棒磨机 |  |  |  | 台 |  | 2700
46 | 窄轨车辆连接链（三环链） | 销 |  |  | 个 |  | 65
|  | 链 |  |  | 挂 |  | 120
47 | 带式输送机 | 露天 |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 2082 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
长度每增加200m费用增加10%
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm span=""> | 台 |  | 3116
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm span=""> | 台 |  | 4669
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 6233
|  | 井下（不含阻燃试验） |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 2910 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm< span=""> | 台 |  | 4669 | 长度每增加100m费用增加10%
S≤200m
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm < span=""> | 台 |  | 5716
S≤200m
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 7000
车辆类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
48 | 自卸汽车 | P<15t |  |  | 台 |  | 2070 | (P为载重量)
|  | 15t≤P<30t |  |  | 台 |  | 2588
|  | 30t≤P<80t |  |  | 台 |  | 4370
|  | 80t≤P<108t |  |  |  | 台 | 4807
|  | P≥108t |  |  |  | 台 | 5244
49 | 轮胎式装载机 | P<30t |  |  |  | 台 | 3117 | (P为载重量)
|  | 30t≤P<50t |  |  |  | 台 | 4152
|  | P≥50t |  |  |  | 台 | 4970
50 | 矿用挖掘机 | 机械正铲式 液压式 | V<4m3 |  |  | 台 | 3738 | (V为铲斗容积)
|  |  | 4m3≤V＜10m3 |  |  | 台 | 4152
|  |  | V≥10m3 |  |  | 台 | 4669
51 | 无轨胶轮车 |  |  |  |  | 台 | 1200 | （3台以上）
52 | 推土机 |  |  |  |  | 台 | 4152
电气类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
53 | 电力变压器 | Ue ≤10kV 200kVA≤Se≤1000kVA |  |  |  | 台 | 3620 | (Ue表示电压，V表示千伏特)
|  | Ue ≤10kV Se〈200kVA |  |  |  | 台 | 2050
|  | Ue ≤10kV Se 〉1000kVA |  |  |  | 台 | 5190
54 | 电流/电压互感器 | 高压 |  |  |  | 台 | 645
|  | 低压 |  |  |  | 台 | 205
55 | 直流电机 | 电机车用U=250～500 V |  |  |  | 台 | 865 | (U表示电压，V表示伏特)
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
56 | 三相交流电动机 | 鼠笼式 | Ue ≤1000V |  |  | 台 | 865 | (Ue 表示电压，kV表示伏特
|  |  | Ue =6～10KV |  |  | 台 | 1570
|  | 绕线式 | Ue ≤1000V |  |  | 台 | 2095
|  |  | Ue =6～10KV |  |  | 台 | 2588
57 | 电抗器 | 油浸 | 6～10KV |  |  | 台 | 1500 | （kV表示千伏特）
|  | 干式 | 6～10KV |  |  | 台 | 600
58 | 绝缘油 |  |  |  |  | 份 | 300
59 | 绝缘子 |  |  |  |  | 个 | 21
60 | 二次回路 |  |  |  |  | 次 | 425
61 | 电力电容器 | Ue =6～10KV |  |  |  | 台 | 328 | （ Ue表示电压 kV表示千伏特）
62 | 母线 |  |  |  |  | 次 | 438
63 | 避雷器 | 阀式避雷器 |  |  |  | 组 | 208
|  | 金属氧化物避雷器 |  |  | 台 |  | 328
64 | 接地装置 |  |  |  | 处 |  | 208
65 | 断路器 | 多(少)油断路器 |  |  | 台 |  | 656
|  | 磁吹断路器 |  |  | 台 |  | 656
|  | 低压断路器和自动灭磁开关 |  |  | 台 |  | 540
|  | 空气断路器 |  |  | 台 |  | 540
66 | 六氟化硫断路器 |  |  |  | 台 |  | 656
67 | 真空断路器 | 6KV |  |  | 台 |  | 945
|  | 10KV |  |  | 台 |  | 945
68 | 隔离开关 |  |  |  | 台 |  | 645
69 | 高压开关柜 |  |  |  | 台 |  | 3140 | 测电容器时另加2000
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
70 | 橡塑绝缘电力电缆 | 电缆类型 | 截面mm2 | 长度 |  |  |  | 长度每增加100m费用增加10%
|  | 胶套电缆 | 10 | ≤100 | 条 |  | 600
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1300
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1600
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3000
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3800
|  | 控制电缆 | 2.5mm2 | <100 | 条 |  | 300
|  |  |  | >100 | 条 |  | 380
|  | 铠装电缆 | 10 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1200
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 1500
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 2000
|  |  |  | 100～200 |  | 条 | 2700
|  |  |  | ≥200 |  | 条 | 3500
71 | 继电保护装置 |  |  |  |  | 台 | 1500
72 | 套管 |  |  |  |  | 个 | 115
无损探伤类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
73 | 提升机主轴 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 1000 | （Φ为滚筒直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 2000
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 3000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 4000
|  | 2.5 m≤Φ<3.0m |  |  |  | 台 | 5000
|  | Φ≥3.0m |  |  |  | 台 | 6000
74 | 提升机天轮 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 500 | （Φ为天轮直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 800
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 1000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 1200
|  | 2.5 m≤Φ<3.0m |  |  |  | 台 | 1500
|  | Φ≥3.0m |  |  |  | 台 | 2000
75 | 带式输送机滚筒驱动轴 |  |  |  |  | 台 | 3500
76 | 矿用提升容器重要承载件 |  |  |  |  | 套 | 6000
77 | 矿用提升、运输连接装置 |  |  |  |  | 套 | 6000
78 | 电动机轴探伤 | P<45kw |  |  |  | 台 | 720 | （p为电机功率）
|  | 45kw≤p<220kw |  |  |  | 台 | 1200
|  | ≥220kw |  |  |  | 台 | 1800
79 | 通风机叶片 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 2500 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 3000
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 3500
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 4000
|  | 2.5m≤Φ<3.2m |  |  |  | 台 | 4500
|  | Φ≥3.2m |  |  |  | 台 | 5000
80 | 提升机滚筒焊缝 |  |  |  |  | 台 |  | （Φ为滚筒直径） 参照提升机主轴
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
81 | 通风机主轴 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 1000 | （Φ为风叶直径） (超声波)
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 1500
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 2000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 2500
|  | 2.5m≤Φ<3.2m |  |  | 台 |  | 3000
|  | Φ≥3.2m |  |  | 台 |  | 3500
82 | 架空乘人装置（猴车）主轴 | Φ（滚筒直径）<1.2m |  |  | 个 |  | 1000
|  | 1.2m≤Φ<1.6m |  |  | 个 |  | 2000
|  | 1.6m≤Φ<2.0m |  |  | 个 |  | 3000
|  | 2.0m≤Φ<2.5m |  |  | 个 |  | 4000
|  | 2.5m≤Φ<3.0m |  |  | 个 |  | 5000
|  | 3.0m≤Φ |  |  | 个 |  | 6000
83 | 矿用连接插销 | 插销 |  |  | 个 |  | 500
|  | 连环 |  |  | 副 |  | 500
序号 | 检测检验项目名称 | 生产能力 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
84 | 煤层瓦斯基本参数测定 |  |  |  | 层 |  | 60000
85 | 瓦斯等级鉴定 | 60万吨以下（包括60万吨） |  |  | 矿 |  | 30000
|  | 60-90万吨（包括90万吨） |  |  | 矿 |  | 32000
|  | 90-120万吨（包括120万吨） |  |  | 矿 |  | 34000
|  | 120-300万吨（包括300万吨） |  |  | 矿 |  | 36000
|  | 300万吨以上 |  |  | 矿 |  | 40000
序号 | 检测检验项目名称 | 生产能力 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
86 | 煤矿通风能力核定 | 60 |  |  | 万吨 |  | 19200
|  | 90 |  |  | 万吨 |  | 24000
|  | 120 |  |  | 万吨 |  | 30000
|  | 150 |  |  | 万吨 |  | 36000
|  | 180 |  |  | 万吨 |  | 48000
|  | 240 |  |  |  | 万吨 | 60000
|  | 300 |  |  |  | 万吨 | 72000
|  | 600 |  |  |  | 万吨 | 84000
|  | 800 |  |  |  | 万吨 | 96000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨 | 108000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨以上 | 120000
87 | 矿井通风阻力测定 | 30 |  |  |  | 万吨 | 9600 | 1、急倾斜煤层加收10%。（倾角≥45°） 2、对角式通风，多角口回风加10%。（两个以上井口） 3、被检测的矿井不能提供测点标高时，生产能力〔30-90〕万吨/年矿井加收5000元/系统，生产能力120万吨/年以上矿井加收8000元/系统。每个系统计算为四个工作日
|  | 45 |  |  |  | 万吨 | 14400
|  | 60 |  |  |  | 万吨 | 19200
|  | 90 |  |  |  | 万吨 | 24000
|  | 120 |  |  |  | 万吨 | 30000
|  | 150 |  |  |  | 万吨 | 36000
|  | 180 |  |  |  | 万吨 | 48000
|  | 240 |  |  |  | 万吨 | 60000
|  | 300 |  |  |  | 万吨 | 72000
|  | 600 |  |  |  | 万吨 | 84000
|  | 800 |  |  |  | 万吨 | 96000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨 | 108000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨以上 | 120000
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
1 | 防护用具 | 兆欧表 |  |  |  | 台 | 100
|  | 绝缘手套 |  |  | 双 |  | 30
|  | 绝缘鞋 |  |  | 双 |  | 30
|  | 电笔 |  |  | 支 |  | 60
|  | 绝缘拉杆 |  |  | 个 |  | 120
|  | 电钻（手持电动工具） |  |  | 台 |  | 238
|  | 接地拉杆 |  |  | 个 |  | 120
序号 | 检测检验项目名称 | 生产能力 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
1 | 矿用电梯 | 提升重量/提升高度 |  |  | 台 |  | 10000～60000
2 | 货运架空索道
3 | 地下运矿车
4 | 地下矿山监测监控系统

## Sheet2
内蒙古自治区特种设备检验研究院安全生产检测检验技术服务费收费标准
依据 《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第1号），本院矿用设备检测检验技术服务实行市场调节价，由委托方和受托方双方在平等自愿、协商一致的情况下通过签订合同进行确定，下表所列收费标准作为报价参考，还应综合考虑地区、设备数量、企业安全状况等因素。
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
1 | 钢丝绳（矿用提升） | Φ≤15.5mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 862
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 645
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1248
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1086
|  | 15.5 mm <Φ≤23.5 mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 1200
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1000
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1552
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1350
|  |  | 6×37 | 新绳 | 根 |  | 1820
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1301
|  | 23.5mm <Φ≤31.5mm | Φ6×7 | 新绳 | 根 |  | 1041
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1552
|  |  | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1350
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1296
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2386
|  |  | Φ6×37 | 在用绳 | 根 |  | 2081
|  | Φ〉31.5mm | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1817
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1561
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2858
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 2283
2 | 防坠器 | 个 |  |  |  |  | 6000
3 | 缠绕式提升机系统 | Φ≤0.8m | 单滚筒 |  | 台 |  | 2335 | 1、摩擦绳提升机增加15% 2、变频调速增加15% 3、直流电机拖动和交流无极变速加10%
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 2588
|  | Φ=1.2m | 单滚筒 |  | 台 |  | 3381
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 3898
|  | Φ=1.6m | 单滚筒 |  | 台 |  | 4160
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 4675
|  | Φ=2.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 5204
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 5721
|  | Φ=2.5m | 单滚筒 |  | 台 |  | 6762
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 7607
|  | Φ=3.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 8211
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 8815
|  | Φ>3.0m | 双滚筒 |  | 台 |  | 11471
4 | 摩擦式提升机检测检验 | 按缠绕式提升机收费标准增加15%
5 | 提升绞车 | Φ<0.8m |  |  | 台 |  | 2335 | Φ（滚筒直径）
|  | 0.8m≤Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 3381
|  | 1.2m≤Φ<1.6m |  |  | 台 |  | 4160
|  | 1.6m≤Φ<2.0m |  |  | 台 |  | 5204
6 | 空气压缩机 （移动、固定） | Q≤6m3台 |  |  | 台 |  | 1500 | （Q为额定排气量）
|  | 6 m3〈Q〈20 m3台 |  |  | 台 |  | 1800 | 1、同步电动机拖动时增加10% 2、可控硅整流增加10%
|  | Q≥20 m3 |  |  | 台 |  | 1950
7～8 | 主排水泵、排水系统 | 潜水泵 |  | P<5.5kW | 台 |  | 600 | (P为电机功率)
|  |  |  | 5.5kW≤P<15kW | 台 |  | 1500
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1984
|  | 多级离心泵 |  | P>15kW | 台 |  | 1680
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1700
|  |  |  | 45kW≤P<125kW | 台 |  | 1900
|  |  |  | 125kW≤P<250kW | 台 |  | 2293
|  |  |  | 250kW≤ P<350kw | 台 |  | 2600
|  |  |  | P≥350kw | 台 |  | 3000
9 | 主通风机 | Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 2600 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 3100 | 1个叶片角度1条曲线
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 7280
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 3600
|  | 2.5 m≤Φ<3.2 m |  |  | 台 |  | 5000
|  | Φ≥3.2 m |  |  | 台 |  | 6000
10 | 自卸汽车 | P<15t |  |  | 台 |  | 1100 | (P为载重量)
|  | 15t≤P<30t |  |  | 台 |  | 1300
|  | 30t≤P<80t |  |  | 台 |  | 1500
|  | 80t≤P<108t |  |  | 台 |  | 1800
|  | P≥108t |  |  | 台 |  | 2100
11 | 轮胎式装载机 | P<30t |  |  | 台 |  | 1450 | (P为载重量)
|  | 30t≤P<50t |  |  | 台 |  | 1800
|  | P≥50t |  |  | 台 |  | 2100
12 | 矿用挖掘机 | V<4m3 |  |  | 台 |  | 1650 | (V为铲斗容积)
|  | 4m3≤V＜10m3 |  |  | 台 |  | 2000
|  | V≥10m3 |  |  | 台 |  | 2300
13 | 带式输送机 | 露天 |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 1000 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
长度每增加200m费用增加10%
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm span=""> | 台 |  | 1500
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm span=""> | 台 |  | 2000
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 3000
|  | 井下（不含阻燃试验） |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 1500 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm< span=""> | 台 |  | 2300 | 长度每增加100m费用增加10%
S≤200m
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm < span=""> | 台 |  | 2800
S≤200m
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 3500
14 | 破碎机 | B≤250×400 |  |  | 台 |  | 1300 | 鄂式破碎机 (B为给料口尺寸单位为mm)
|  | 250×400<b≤600×900< span=""> |  |  | 台 |  | 1500
|  | B≥750×1060 |  |  | 台 |  | 1800
|  | Φ=600mm |  |  | 台 |  | 1300 | 圆锥破碎机 (Φ为破碎壁大端直径)
|  | Φ=900mm |  |  | 台 |  | 1500
|  | Φ≥1200mm |  |  | 台 |  | 2500
15-16 | 矿用炮孔钻机 | 露天潜孔钻机 |  | Φ<150mm | 台 |  | 1840 | (Φ为钻孔直径)
|  | 牙轮钻机 |  | Φ≥150mm | 台 |  | 2000
|  |  |  | Φ<250mm | 台 |  | 2200
|  |  |  | Φ≥250mm | 台 |  | 2400
|  | 气动凿岩机 |  | 露天 | 台 |  | 644
|  |  |  | 井下 | 台 |  | 863
17 | 避雷器 | 阀式避雷器 |  |  | 组 | 组 | 650
|  | 金属氧化物避雷器 |  |  | 台 |  | 850
18 | 母线 |  |  |  | 次 | 次 | 438
19 | 斜井人车 |  |  |  | 台 | 台 | 6000 | 头车尾车（2节）
20 | 矿用电梯 | 提升重量/提升高度 |  |  | 台 |  | 5000～30000
21 | 地下矿山架空乘人装置 | 承载重量/提升高度 |  |  | 台 |  | 2000～5500
22 | 通风系统 （阻力测定） | 30 |  |  | 万吨 |  | 9600 | 1、急倾斜煤层加收10%。（倾角≥45°） 2、对角式通风，多角口回风加10%。（两个以上井口） 3、被检测的矿井不能提供测点标高时，生产能力〔30-90〕万吨/年矿井加收5000元/系统，生产能力120万吨/年以上矿井加收8000元/系统。每个系统计算为四个工作日
|  | 45 |  |  | 万吨 |  | 14400
|  | 60 |  |  | 万吨 |  | 19200
|  | 90 |  |  | 万吨 |  | 24000
|  | 120 |  |  | 万吨 |  | 30000
|  | 150 |  |  | 万吨 |  | 36000
|  | 180 |  |  | 万吨 |  | 48000
|  | 240 |  |  | 万吨 |  | 60000
|  | 300 |  |  | 万吨 |  | 72000
|  | 600 |  |  | 万吨 |  | 84000
|  | 800 |  |  | 万吨 |  | 96000
|  | 1000 |  |  | 万吨 |  | 108000
|  | 1000 |  |  | 万吨 |  | 120000
23 | 罐笼 |  |  |  | 个 |  | 3000
24 | 局部通风机 | P<11kw |  |  | 台 | 台 | 1130 | （P为电机功率）
|  | 11kw≤P<30kw |  |  | 台 |  | 1800 | 对旋加收20%
|  | P≥30kw |  |  | 台 |  | 2100
25 | 矿用提升容器重要承载件 |  |  |  | 套 |  | 3000
26 | 矿用人车连接装置 |  |  |  | 套 |  | 3000
27 | 提升机天轮、导向轮 | Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 500 | （Φ为天轮、导向轮直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 800
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 1000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 1200
|  | 2.5 m≤Φ<3.0m |  |  | 台 |  | 1500
|  | Φ≥3.0m |  |  | 台 |  | 2000
28 | 通风机叶片 | Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 1250 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 1500
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 1750
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 2000
|  | 2.5m≤Φ<3.2m |  |  | 台 |  | 2250
|  | Φ≥3.2m |  |  | 台 |  | 2500
29 | 货运架空索道 | 承载能力、长度 |  |  | 台 |  | ≤5000
30 | 金属非金属地下矿山无轨运人车辆 | 承载能力、运输长度 |  |  | 台 |  | 3800
31 | 地下运矿车 | 运输能力 |  |  | 台 |  | 1800
32 | 钢丝绳（无损探伤） | 直径、长度 |  |  | 根 |  | 1350-5716
33 | 地下矿山监测监控系统 |  |  |  | 组 |  | ≤5000
34 | 电力绝缘安全工器具 | 绝缘手套 |  |  | 双 |  | 500
|  | 绝缘鞋 |  |  | 双 |  | 500
|  | 绝缘拉杆 |  |  | 个 |  | 800
|  | 接地拉杆 |  |  | 个 |  | 800
35 | 高压开关柜 |  |  |  | 台 |  | 1850 | 测电容器时另加1000
36 | 电力变压器 | Ue ≤10kV 200kVA≤Se≤1000kVA |  |  | 台 |  | 1500 | (Ue表示电压，V表示千伏特)
|  | Ue ≤10kV Se〈200kVA |  |  | 台 |  | 1100
|  | Ue ≤10kV Se 〉1000kVA |  |  | 台 |  | 2560
37 | 电力电缆 （橡塑绝缘） | 电缆类型 | 截面mm2 | 长度 |  |  |  | 长度每增加100m费用增加10%
|  | 胶套电缆 | 10 | ≤100 | 条 |  | 600
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1300
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1600
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3000
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3800
|  | 控制电缆 | 2.5mm2 | <100 | 条 |  | 300
|  |  |  | >100 | 条 |  | 380
|  | 铠装电缆 | 10 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1200
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 1500
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 2000
|  |  |  | 100～200 |  | 条 | 2700
|  |  |  | ≥200 |  | 条 | 3500
38 | 接地装置 |  |  |  | 处 |  | 150
39 | 矿用电缆阻燃性 | 长度、直径 |  |  |  |  | 800～2000 | 送样（或邮寄）
40 | 电力电容器 | Ue =6～10KV |  |  | 台 |  | 328 | （ Ue表示电压 kV表示千伏特）
41～42 | 电流/电压互感器 | 高压 |  |  | 台 |  | 645
|  | 低压 |  |  | 台 |  | 205
43～44 | 交、直流电动机 | 鼠笼式 | Ue ≤1000V |  | 台 |  | 865 | (Ue 表示电压，kV表示伏特
|  |  | Ue =6～10KV |  | 台 |  | 1570
|  | 绕线式 | Ue ≤1000V |  | 台 |  | 2095
|  |  | Ue =6～10KV |  | 台 |  | 2588